## Worksheet
RCS OCS RCK OCK REGOLATORI DI VELOCITA MONOFASE
RCS: Dati di Funzionamento e Listino Prezzi
Regolatori elettronici di velocità per ventilatori con motore monofase.
Modello | Dati tecnici |  |  | Prezzo
| Corrente di Servizio in Ampere (A) | Corrente Massima in Ampere (A) | Fusibile di Protezione (A) | €
RCS300 | 1,5 | 3 | 3,15 | 116,06
RCS600 | 3 | 5 | 5 | 142,27
RCS900 | 5 | 7,5 | 6,3 | 168,48
RCS210 | 7,5 | 12 | 10 | 248,98
RCS250 | 12 | 18 | 16 | 318,24
OCS: Dati di Funzionamento e Listino Prezzi
Regolatori monofase manuali con sensore di sovraccarico, limitatore di corrente e dispositivo che garantisce l’avviamento del ventilatore.
Modello | Dati tecnici |  |  | Prezzo
| Corrente di Servizio in Ampere (A) | Corrente Massima in Ampere (A) | Fusibile di Protezione (A) | €
OCS900 | 5 | 7,5 | 6,3 | 250,85
OCS1500 | 7,5 | 12 | 10 | 361,30
OCS2500 | 12 | 18 | 16 | 471,74
RCK: Dati di Funzionamento e Listino Prezzi
Regolatori monofase manuali, come serie RCS, con interruttore per lampada al neon.
Modello | Dati tecnici |  |  | Prezzo
| Corrente di Servizio in Ampere (A) | Corrente Massima in Ampere (A) | Fusibile di Protezione (A) | €
RCK1200 | 6 | 10 | 8 | 204,05
RCK1800 | 8 | 13 | 10 | 299,52
OCK: Dati di funzionamento e Listino Prezzi
Regolatori monofase manuali, come serie OCS, con controllo automatico della valvola gas e interruttore per lampada al neon.
Modello | Dati tecnici |  |  | Prezzo
| Corrente di Servizio in Ampere (A) | Corrente Massima in Ampere (A) | Fusibile di Protezione (A) | €
OCK900 | 5 | 7,5 |  | 282,67
OCK1500 | 7,5 | 12 |  | 393,12
OCK2500 | 12 | 18 |  | 496,08