## Worksheet
EVVCIN BARRIERE A LAMA DARIA INDUSTRIALI
Listino prezzi:
Modello | Portata Aria | Larghezza | Riscaldamento | Potenza | Euro
| m3/h | mm
EVVCIN1A150-S0AC | 11550 | 1650 | Senza | - | 3.671,86
EVVCIN1A200-S0AC | 15100 | 2200 | Senza | - | 5.098,97
EVVCIN1A250-S0AC | 18500 | 2750 | Senza | - | 5.734,08
EVVCIN1A150-E1AC | 11550 | 1650 | Elettrico | 24,3 | 4.908,89
EVVCIN1A200-E1AC | 15100 | 2200 | Elettrico | 32,4 | 6.830,81
EVVCIN1A250-E1AC | 18500 | 2750 | Elettrico | 40,5 | 7.837,03
EVVCIN1A150-V2AC | 10300 | 1650 | Acqua | 62,9 | 4.619,25
EVVCIN1A200-V2AC | 13700 | 2200 | Acqua | 84,6 | 6.584,91
EVVCIN1A250-V2AC | 17000 | 2750 | Acqua | 106,0 | 7.630,35
Listino prezzi accessori:
Modello | Descrizione | Euro
EVVCIN1-KOT-H-STROP | Kit supporto a soffitto per montaggio orizzontale | 233,83
EVVCIN1-KOT-H-STENA | Kit supporto a parete per montaggio orizzontale | 449,55
EVVCIN1-KOT-H-ZAVES | Staffa sospensione barriere con barre filettate (non fornite) | 49,78
EVVCIN1-KOT-V-STENA | Ancoraggio a parete per montaggio verticale | 146,33
EVVCIN1-KOT-V-ZEM | Staffa fissa per montaggio verticale (2 pezzi) | 30,17
EVVCIN1-KOT-V-PODST | Piedistallo orientabile per montaggio verticale | 636,62
EVSTRA1-050L22 | Regolatore a 5 velocitÃ 5 AmpÃ©re (max 3 ventilatori) | 627,57
EVSTRA1-075L22 | Regolatore a 5 velocitÃ 7,5 AmpÃ©re (max 5 ventilatori) | 799,54
EVSTRA1-160L20 | Regolatore a 5 velocitÃ 16 AmpÃ©re (max 12 ventilatori) | 2.508,75
EVVCIN-CP13 | Quadro controllo unica velocitÃ per barriere e resistenze ( max 13 ventilatori) | 2.508,75
EVSTYKAC-25 | Box contattori resistenze elettriche per barriere Modello 150 e 200 (1 per barriera) | 610,97
EVSTYKAC-40 | Box contattori resistenze elettriche per barriere Modello 250 (1 per barriera) | 945,87
EVDS | Interruttore apertura porte | 179,52
EVFI-PYTEL-KRUH | Filtro per ventilatori | 87,50