## Worksheet
EVVCIN BARRIERE A LAMA DARIA INDUSTRIALI
Listino prezzi:
Modello | Portata Aria | Larghezza | Riscaldamento | Potenza | Euro
| m3/h | mm
EVVCIN1A150-S0AC | 11550 | 1650 | Senza | - | 3.818,73
EVVCIN1A200-S0AC | 15100 | 2200 | Senza | - | 5.302,93
EVVCIN1A250-S0AC | 18500 | 2750 | Senza | - | 5.963,44
EVVCIN1A150-E1AC | 11550 | 1650 | Elettrico | 24,3 | 5.105,25
EVVCIN1A200-E1AC | 15100 | 2200 | Elettrico | 32,4 | 7.104,04
EVVCIN1A250-E1AC | 18500 | 2750 | Elettrico | 40,5 | 8.150,51
EVVCIN1A150-V2AC | 10300 | 1650 | Acqua | 62,9 | 4.804,02
EVVCIN1A200-V2AC | 13700 | 2200 | Acqua | 84,6 | 6.848,31
EVVCIN1A250-V2AC | 17000 | 2750 | Acqua | 106,0 | 7.935,56
Listino prezzi accessori:
Modello | Descrizione | Euro
EVVCIN1-KOT-H-STROP | Kit supporto a soffitto per montaggio orizzontale | 243,18
EVVCIN1-KOT-H-STENA | Kit supporto a parete per montaggio orizzontale | 467,53
EVVCIN1-KOT-H-ZAVES | Staffa sospensione barriere con barre filettate (non fornite) | 51,77
EVVCIN1-KOT-V-STENA | Ancoraggio a parete per montaggio verticale | 152,18
EVVCIN1-KOT-V-ZEM | Staffa fissa per montaggio verticale (2 pezzi) | 31,38
EVVCIN1-KOT-V-PODST | Piedistallo orientabile per montaggio verticale | 662,08
EVSTRA1-050L22 | Regolatore a 5 velocitÃ 5 AmpÃ©re (max 3 ventilatori) | 652,67
EVSTRA1-075L22 | Regolatore a 5 velocitÃ 7,5 AmpÃ©re (max 5 ventilatori) | 831,52
EVSTRA1-160L20 | Regolatore a 5 velocitÃ 16 AmpÃ©re (max 12 ventilatori) | 2.609,10
EVVCIN-CP13 | Quadro controllo unica velocitÃ per barriere e resistenze ( max 13 ventilatori) | 2.609,10
EVSTYKAC-25 | Box contattori resistenze elettriche per barriere Modello 150 e 200 (1 per barriera) | 635,41
EVSTYKAC-40 | Box contattori resistenze elettriche per barriere Modello 250 (1 per barriera) | 983,70
EVDS | Interruttore apertura porte | 186,70
EVFI-PYTEL-KRUH | Filtro per ventilatori | 91,00