## Worksheet
EVVK VENTILATORI IN LINEA DA CANALE CIRCOLARE PER PRESSIONI FINO A 500 PA
Dati di Funzionamento e Listino Prezzi
Modello | Giri | Potenza Assorbita | Corrente Assorbita | Temperatura Aria di Trasporto (°C) | Pressione sonora a 3 m | Pressione Statica Pa | [8 empty] | Euro
| r.p.m. | W | A | min - max | dB(A) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
EVVK 100 | 2820 | 62 | 0.29 | -25 / +55 | 40 | 250 | 220 | 180 | 150 | 120 | 80 | 40 | - | - | 209,74
EVVK 125 | 2800 | 63 | 0.29 | -25 / +55 | 40 | 340 | 275 | 230 | 180 | 130 | 85 | 40 | - | - | 215,87
EVVK 150 | 2725 | 65 | 0.29 | -25 / +55 | 42 | 460 | 400 | 325 | 265 | 165 | 50 | - | - | - | 222,00
EVVK 200 | 2660 | 107 | 0.49 | -25 / +55 | 46 | 780 | 700 | 620 | 525 | 420 | 300 | 190 | 20 | - | 309,08
EVVKS 200 | 2125 | 166 | 0.73 | -25 / +55 | 48 | 1065 | 950 | 850 | 760 | 640 | 540 | 450 | 280 | 130 | 319,49
EVVK 250 | 2090 | 171 | 0.75 | -25 / +55 | 49 | 1100 | 1000 | 900 | 770 | 640 | 520 | 430 | 260 | 90 | 345,62
EVVK 315 | 2655 | 169 | 0.74 | -25 / +55 | 49 | 1240 | 1120 | 1000 | 890 | 720 | 550 | 380 | 150 | 30 | 358,72