## Worksheet
EVLD ASPIRATORI ELICOIDALI IN MATERIALE PLASTICO
Dati di Funzionamento e Listino Prezzi
dB(A): indice di rumorosità.T: timer.Le prestazioni di portata aria riportata nella tabella si riferiscono ad una perdita di carico pari a 0 Pa.
Modello | Giri (r.p.m.) | Potenza Assorbita |  | Portata (m3/h) | dB(A) a 3 m | Pressione Statica Pa | Peso kg | Euro
|  | W | A
EVLD-100 | 2400 | 14 | 0,08 | 88 | 33 | 33 | 0,6 | 43,92
EVLD-125 | 2400 | 16 | 0,10 | 167 | 34 | 50 | 0,74 | 51,68
EVLD-150 | 2400 | 24 | 0,13 | 265 | 37 | 78 | 0,96 | 71,96
EVLD-100T | 2400 | 14 | 0,08 | 88 | 33 | 33 | 0,6 | 57,22
EVLD-125T | 2400 | 16 | 0,10 | 167 | 34 | 50 | 0,74 | 64,86
EVLD-150T | 2400 | 24 | 0,13 | 265 | 37 | 78 | 0,96 | 85,26