## Worksheet
EVM ASPIRATORI ELICOIDALI IN MATERIALE PLASTICO
Dati di Funzionamento e Listino Prezzi
dB(A): indice di rumorosità.T: timer.Le prestazioni di portata aria riportata nella tabella si riferiscono ad una perdita di carico pari a 0 Pa.
Modello | Giri | Potenza Assorbita |  | V | dB(A) a 3 m | Pressione Statica Max (Pa) | Portata (m3/h) | Peso kg | Euro
|  | W | A
EVM 100 | 2300 | 14 | 0,085 | 230 | 34 | 35 | 98 | 0,55 | 40,84
EVM 100T | 2300 | 14 | 0,085 | 230 | 34 | 35 | 98 | 0,55 | 51,45
EVM 125 | 2400 | 16 | 0,10 | 230 | 35 | 55 | 185 | 0,71 | 44,58
EVM 125T | 2400 | 16 | 0,10 | 230 | 35 | 55 | 185 | 0,71 | 57,77
EVM 150 | 2400 | 24 | 0,13 | 230 | 39 | 88 | 295 | 0,89 | 70,47
EVM 150T | 2400 | 24 | 0,13 | 230 | 39 | 88 | 295 | 0,89 | 87,24